**План мероприятий на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Мероприятия | Период проведения | Выполнено |
| ул. Ангарская д. 21 | - ревизия т/узла  - промывка теплообменников  - промывка системы отопления | Согласно графика |  |
| ул. Красноармейская д.12 | - ревизия т/узла  - промывка теплообменников  - промывка системы отопления  - устройство сборников в канализацию ХВС | Согласно графика |  |
| ул. Красноармейская д.14 | - замена циркулярного насоса на узле ГВС  - устройство сброса воды со стояков в канализацию (1,5,6 подъезды)  - ревизия т/узла  - промывка теплообменников  - промывка системы отопления | Согласно графика |  |
| ул. Красноармейская д.54 | - ревизия т/узла  - промывка теплообменников  - промывка системы отопления  - изоляция трубопроводов | Согласно графика |  |
| ул. Кочеткова д. 22 | - промывка теплообменника  - ревизия т/узла  - замена розлива ХВС (металл на РР)  - промывка системы отопления  - замена цирк. насоса ГВС | Согласно графика |  |
| ул. Матвеева д. 33 | - замена входных задвижек  - промывка теплообменника с заменой труб и запорной арматуры  - ревизия и/узла  - ревизия водомерного узла  - замена металла на РР на розливе ХВС  - промывка системы отопления | Согласно графика |  |
| ул. Нечаева д. 66 | - ревизия т/узла  - промывка теплообменников  - ревизия повыситильной станции  - промывка системы отопления  - замена насоса на ПНС ХВС | Согласно графика |  |