**План мероприятий на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Мероприятия | Период проведения | Выполнено |
| ул. Ангарская д. 21 | - ревизия т/узла- промывка теплообменников- промывка системы отопления | Согласно графика |  |
| ул. Красноармейская д.12 | - ревизия т/узла- промывка теплообменников- промывка системы отопления- устройство сборников в канализацию ХВС | Согласно графика |  |
| ул. Красноармейская д.14 | - замена циркулярного насоса на узле ГВС- устройство сброса воды со стояков в канализацию (1,5,6 подъезды)- ревизия т/узла- промывка теплообменников- промывка системы отопления  | Согласно графика |  |
| ул. Красноармейская д.54 | - ревизия т/узла- промывка теплообменников- промывка системы отопления- изоляция трубопроводов | Согласно графика |  |
| ул. Кочеткова д. 22 | - промывка теплообменника- ревизия т/узла- замена розлива ХВС (металл на РР)- промывка системы отопления- замена цирк. насоса ГВС | Согласно графика |  |
| ул. Матвеева д. 33 | - замена входных задвижек- промывка теплообменника с заменой труб и запорной арматуры- ревизия и/узла- ревизия водомерного узла- замена металла на РР на розливе ХВС- промывка системы отопления | Согласно графика |  |
| ул. Нечаева д. 66 | - ревизия т/узла- промывка теплообменников- ревизия повыситильной станции- промывка системы отопления- замена насоса на ПНС ХВС | Согласно графика |  |